**晋中职院校园管理服务中心划线等项目询价公告**

项目概况

晋中职业技术学院校园管理服务中心划线等项目询价采购，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与询价，并于 2021 年 12 月22日17点00分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：LXCG2021122001

项目名称：晋中职业技术学院校园管理服务中心划线等项目

采购方式：询价采购

最高限价：第一包：1200元；第二包：2400元；第三包：75000元

采购需求：详见谈判文件

质量标准及要求：符合国家标准和行业标准的要求

服务要求：有完善的配送及售后服务，能及时供货、服务周到。

供货地点：学校指定地点

供货期限：学校规定的时间内制作、安装完成。

本项目不接受联合体

采购需求：

本次采购项目共3包，供应商所投报内容必须完全响应本文件所列内容。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 12回路室外用配电箱（配零排、地排） | 300\*400 | 6 | 只 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 配电室高低压开闭锁防火门锁芯 | 加大加厚锁体 纯铜锁芯 | 300 | 个 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 车位划线 |  | 1000 | 个 |
| 2 | 消防通道、自行车位划线 |  | 2000 | 平米 |

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有拟采购产品代理范围的企业法人或委托代理人；

（2）供应商不得为“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

**三、报名时间和方式**

报名时间：2021年12月20日至2021年12月22日上午9：00至12：00下午15：00至17：00

报名方式：将有效的营业执照副本复印件加盖公章发送至邮箱“jzzycgzx@163.com”（邮件名称格式为所报“项目编号”+“项目名称”+“公司名称”+“联系人”+“联系方式”）

四、响应文件提交

截止时间： 2021年12月22日 17:00（北京时间）

地点：晋中职业技术学院新校区采购科

五、开启时间：

时间： 2021年 12月23日12时00分（北京时间）

地点：晋中职业技术学院新校区采购科

六、公告期限

自本公告发布之日起3日。

**七、响应文件须包含（加盖公章）的以下资料按顺序装订成册一份（密封）：**

1.营业执照(副本)；2.法人身份证明书；3.法定代表人授权委托书（须附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）4.“信用中国”失信被执行人和重大税收违法案件当事人查询记录；5. 近三年无重大违法记录声明； 6、报价函；7、投标人认为需要提供的其他材料。

八、其他补充事宜

无。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：晋中职业技术学院

地    址：晋中市榆次区职教港

2. 联系人

报名咨询：张老师 电  话：0354-2667896

技术参数咨询：姚老师 电 话：13133319085

十、报价（格式）

（采购人） **：**

(报价人全称)授权 (报价人代表姓名) (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的 (项目名称)谈判的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方承诺：完全理解最终报价超过最高限价时，报价将被拒绝。

2、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

3、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

4、承诺完全满足和响应谈判文件中的各项要求。

5、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址： 邮编：

电话： 传真：

报价人代表姓名： 报价人代表联系电话：

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日 期：

**晋中职院（项目名称）项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 小写： | | | 大写： | | | |

（格式）

**(项目名称)项目**

**报**

**价**

**文**

**件**

供应商单位名称： （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

二〇二一年 月 日